## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE RESIDENCE JEUNES SAINTE CONSTANCE 16 rue Gabriel Pierné 57000 METZ Tél : 03.87.63.17.49 Mél : vpopulus@residence-jeunes.fr
ARCHITECTE : EI SELLEN PIERRE ARCHITECTES 12 rue Mozart 57000 METZ Tél : 03.56.12.26.10 Mél : ps-sta@architectes.org
BUREAU D'ETUDES : CAP CONSEILS 37 rue de la Vouerie 57950 Montigny-Lès-Metz Tél : 06 29 81 61 17 Mél : contact@cap-conseils.fr
BUREAU CONTROLE : SOCOTEC CONSTRUCTION GRAND EST PARC DES VARIMONTS 10 AVENUE DE THIONVILLE 57140 WOIPPY Mél : fabrice.selva@socotec.com
BE ETUDES SOL : COMPETENCES GEOTECHNIQUES GRAND EST Rue du Grand Pré - FEVES 57 281 MAIZIERES LES METZ Cedex Tél : 03 87 51 23 23 Mél : Grand-Est@competence-geotechnique.fr | Dossier
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°1 | CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES EN OMBRIERES DE PARKING
3
3.&
3
3.&
3 | 3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.C |  | Commentaire : Le quantitatif n'a qu'une valeur indicative et non contractuelle. Il appartiendra au soumissionnaire, en se fondant sur le C.C.T.P, les documents graphiques et les différents renseignements recueillis, de vérifier ce quantitatif suivant ses propres méthodes de calculs et d'appréciation. La colonne "Quantité Entreprise" devra IMPERATIVEMENT être complétée. Toutefois, afin de faciliter l'examen des offres, la décomposition devra être présentée et articulée suivant le cadre ci-dessous sous peine de non-conformité.
3.T
4 | 3.1 | ETUDE D'EXECUTION - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 |  | ETUDE D'EXECUTION |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.&
4.&
4 | 3.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
4.T
4.T
4.T
4.T
9 |  | ARMOIRE PRINCIPALE DE CHANTIER |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.L |  | Localisation : Sur la zone travaux parking
9.&
4.&
4 | 3.3 | DEMARRAGE DES PRESTATIONS
5 | 3.3.1 | TRAVAUX PREALABLES
9 | 3.3.1.1 | CONSTAT D'HUISSIER |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.L |  | Localisation : Sur l’emprise générale des travaux et en particulier sur les ouvrages existants : réseaux privés, abords des limites privées existantes, voiries périphériques, rue Sente-à-My.
9.&
9 | 3.3.1.2 | DEPOSE DES CANDELABRES |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.L |  | Localisation : Banquettes espaces verts parking
9.&
5.T
5.&
4.&
4 | 3.4 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS
5 | 3.4.1 | TRAVAUX DE VRD - GENIE CIVIL
9 | 3.4.1.1 | IMPLANTATION - TOPOGRAPHIE |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.&
9 | 3.4.1.2 | TERRASSEMENTS FONDATIONS |  |  | m3 | 13.2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Dans les banquettes espaces verts
9.&
9 | 3.4.1.3 | TERRASSEMENT POUR RESEAUX |  |  | m3 | 10.8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Banquette espace vert le long du jardin
9.&
9 | 3.4.1.4 | REVETEMENT ENROBE SORTIE TGBT |  |  | m3 | 2.81 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Place de stationnement isolée - sortie TGBT
9.&
9 | 3.4.1.5 | REVETEMENT ENROBE FOND DE PARKING |  |  | m3 | 8.28 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.L |  | Localisation : Zone fond de parking
9.&
9 | 3.4.1.6 | BETON DE PROPRETE GROS BETON SOUS FONDATIONS |  |  | m3 | 6.6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Selon étude structures béton
9.&
9 | 3.4.1.7 | MASSIFS BETONS |  |  | m3 | 2.94 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Suivant Étude
9.&
9 | 3.4.1.8 | RESEAUX ENTERRES |  |  | ml | 66 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.L |  | Localisation : depuis le local TGBT jusqu'au générateur PV ombrière 3 côté rue Sente-à-My
9.T
9.&
9 | 3.4.1.9 | EAUX PLUVIALES |  |  | Ens | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.&
5.&
4.&
4 | 3.5 | CENTRALE PHOVOLTAÏQUE
5 | 3.5.1 | POTENTIEL DE PRODUCTION ET DONNEES GENERALES
5.T
5.T
5.U.TABLEAU.5.6
5.T
5.&
5 | 3.5.2 | CENTRALES DE PRODUCTION
5.U.IMAGE
5.T
9 | 3.5.2.1 | GENERATEURS PV 1-2-3 - OMBRIERES DE PARKING |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.T
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.U.IMAGE
9.&
9 | 3.5.2.2 | THERMOLAQUAGE DE LA STRUCTURE (Option THERMOLAQUAGE) |  |  | ENS | 1 |  |  |  | Option | 415180 | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.&
5.&
5 | 3.5.3 | MODULES PHOTOVOLTAIQUES
9 | 3.5.3.1 | MODULES PHOTOVOLTAIQUES |  |  | U | 170 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.T
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.T
9.T
9.&
9 | 3.5.3.2 | MODULES BIFACIAUX (Option MODULES BIFACIAUX) |  |  | ENS | 1 |  |  |  | Option | 18364 | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.&
5.&
5 | 3.5.4 | ONDULEURS
5.T
9 | 3.5.4.1 | ONDULEUR DE CHAINE |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Local technique TGBT (Ex-Transfo)
9.&
9 | 3.5.4.2 | ONDULEUR HYBRIDE |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Local technique TGBT (Ex-Transfo)
9.&
9 | 3.5.4.3 | BATTERIE DE STOCKAGE (Option BATTERIE DE STOCKAGE ) |  |  | U | 4 |  |  |  | Option | 58451 | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Local technique TGBT (Ex-Transfo)
9.&
5.T
5.&
5 | 3.5.5 | ARMOIRE ET PROTECTION
9 | 3.5.5.1 | COFFRETS DE PROTECTION ET SECTIONNEMENT DC |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Local technique TGBT (Ex-Transfo)
9.&
9 | 3.5.5.2 | COFFRETS DE PROTECTION ET SECTIONNEMENT AC |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Local technique TGBT (Ex-Transfo)
9.&
9 | 3.5.5.3 | COUPURE D'URGENCE |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.L |  | Localisation : Local technique TGBT (Ex-Transfo)
9.T
9.&
9 | 3.5.5.4 | CABLAGES, CONNECTIQUES ET CHEMINS DE CABLE DC ET AC |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
5.&
5 | 3.5.6 | SUPERVISION
9 | 3.5.6.1 | PASSERELLE DE COMMUNICATION |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Local TGBT REZ DE CHAUSSÉE
9.&
9 | 3.5.6.2 | SYSTEME DE MESURE DE L'IRRADIANCE SOLAIRE |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.&
9 | 3.5.6.3 | AFFICHEUR NUMERIQUE (Option AFFICHEUR NUMERIQUE) |  |  | U | 1 |  |  |  | Option | 212777 | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  | Localisation : Entrée principale du site hall (fixation murale)
9.&
5.&
5 | 3.5.7 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
9 | 3.5.7.1 | ECLAIRAGES SOUS OMBRIERES |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.&
5.&
4.&
4 | 3.6 | CONDUCTEUR DE PROTECTION-LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
5 | 3.6.1 | GENERALITES
5.T
5.&
5 | 3.6.2 | PROTECTION CONTRE LES SURTENTIONS
5.T
5.&
5 | 3.6.3 | EQUIPOTENTIALITE
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
5.U.IMAGE
5.T
5.&
9 |  | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.&
4.&
4 | 3.7 | PRESTATION DE MISE EN OEUVRE
5 | 3.7.1 | MAIN D'OEUVRE
9 |  | PRESTATION DE MAIN D'OEUVRE |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.&
5.&
4.&
4 | 3.8 | PREPARATION DE LA MISE EN SERVICE
5 | 3.8.1 | GARANTIE - FORMATION
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 |  | GARANTIE - FORMATION |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.&
5.&
5 | 3.8.2 | PROGRAMMATION, ESSAIS ET CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 |  | PROGRAMMATION DES ESSAIS ET MISE EN SERVICE |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.&
5.&
5 | 3.8.3 | SIGNALETIQUE
5.T
9 |  | MARQUAGE ET ETIQUETAGE |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.T
9.&
5.T
5.T
5.&
4.&
4 | 3.9 | CONSUEL
4.T
4.T
4.T
9 |  | CONSUEL |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 976
9.&
4.&
4 | 3.10 | MAINTENANCE
4.T
6 |  | MAINTENANCE ET EXPLOITATION DE LA CENTRALE
9 |  | PRESTATION MAINTENANCE (Option MAINTENANCE) |  |  | ENS | 0 |  |  |  | Option | 69068 | 20% |  |  |  | 976
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
6.&
4.&
3.&
DESCRIPTION DES OUVRAGES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°1 CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES EN OMBRIERES DE PARKING
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES
- 3.1 - ETUDE D'EXECUTION - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE
- 3.2 - INSTALLATION DE CHANTIER
- 3.3 - DEMARRAGE DES PRESTATIONS
- 3.4 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS
- 3.5 - CENTRALE PHOVOLTAÏQUE
- 3.6 - CONDUCTEUR DE PROTECTION-LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
- 3.7 - PRESTATION DE MISE EN OEUVRE
- 3.8 - PREPARATION DE LA MISE EN SERVICE
- 3.9 - CONSUEL
- 3.10 - MAINTENANCE
Total du lot CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES EN OMBRIERES DE PARKING
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
RECAPITULATIF OPTION
|  | Option AFFICHEUR NUMERIQUE | [8 empty] | 2
|  | AFFICHEUR NUMERIQUE | [7 empty] | 2 | 212777
0.2 | [9 empty] | 2
Sous-total Option AFFICHEUR NUMERIQUE
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
|  | Option BATTERIE DE STOCKAGE | [8 empty] | 5
|  | BATTERIE DE STOCKAGE | [7 empty] | 5 | 58451
0.2 | [9 empty] | 5
Sous-total Option BATTERIE DE STOCKAGE
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
|  | Option MAINTENANCE | [8 empty] | 6
|  | PRESTATION MAINTENANCE | [7 empty] | 6 | 69068
0.2 | [9 empty] | 6
Sous-total Option MAINTENANCE
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
|  | Option MODULES BIFACIAUX | [8 empty] | 1
|  | MODULES BIFACIAUX | [7 empty] | 1 | 18364
0.2 | [9 empty] | 1
Sous-total Option MODULES BIFACIAUX
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
|  | Option THERMOLAQUAGE | [8 empty] | 4
|  | THERMOLAQUAGE DE LA STRUCTURE | [7 empty] | 4 | 415180
0.2 | [9 empty] | 4
Sous-total Option THERMOLAQUAGE
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j
Note on J118: Non totalisé [ Option ]
Note on J130: Non totalisé [ Option ]
Note on J150: Non totalisé [ Option ]
Note on J195: Non totalisé [ Option ]
Note on J286: Non totalisé [ Option ]

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | RESIDENCE JEUNES SAINTE CONSTANCE IMPLANTATION D'OMBRIERES PHOTOVOLTAÏQUES DANS LE CADRE D'UN PROJET D'AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE
3. | Code du dossier | 42-OMB-30042024
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°1
5. | Titre du lot / des lots : | CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES EN OMBRIERES DE PARKING
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 29/08/2024
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | B
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier
11. | Code postal et ville du dossier
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total